ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ К ЗАКУПУ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

- Лот № 1 «Картриджи из комплекта Анализатор мочи Atellica UAS 800 с принадлежностями» в количестве 11 (одиннадцать) упаковок на общую сумму 6 413 000 (шесть миллионов четыреста тринадцать тысяч) тенге;

Предназначены для определения в осадке мочи человека следующих частиц: бактерии, палочковидные бактерии, кокковые бактерии, кристаллы, гиалиновые цилиндры, патологические цилиндры, слизь, многослойный плоский не ороговевший эпителий, сперма, многослойный плоский ороговевший эпителий, эритроциты, лейкоциты, скопления лейкоцитов и дрожжевых грибков на анализаторе мочи Atellica UAS 800. Материал: полипропилен. Параметры кюветы:19мм (высота) х 2мм (ширина) х 19мм (длина). В упаковке 12 картриджей с кюветами, в каждом картридже содержится 50 кювет (всего 600 кювет). В каждой упаковке имеется регистрационная карточка кювет с индивидуальным кодом. Каждая кювета рассчитана на однократное использование. Соответствует Директиве 98/79/ЕС по медицинским средствам диагностики in vitro.

- Лот № 2 «Контрольный материал для анализа мочи Квантифи Плюс, двухуровневый.» в количестве 12 (двенадцать) наборов на общую сумму 6 600 000 (шесть миллионов шестьсот тысяч) тенге;

Жидкий контрольный материал для проведения ежедневного внутрилабораторного контроля общего анализа мочи с помощью тест полосок. В наборе 10*12 мл, двухуровневый, по 5 пробирок каждого уровня. Основа - жидкая человеческая моча. Подходит для сухих биохимических тестов и микроскопии осадка мочи. Наличие паспортных значений для Анализатора мочи Atellica UAS 800 с принадлежностями. Стабильность вскрытого флакона- не менее 30 дней при температуре 2-25 С. Включает не менее 18 показателей.

МЕДИЦИНАЛЫҚ БҰЙЫМДАРДЫ САТЫП АЛУҒА ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

- Лот № 1 «Atellica UAS 800 керек-жарақтарымен зәр Анализаторы жиынтығынан картридждер» саны 11 (он бір) бума жалпы сомаға 6 413 000 (алты миллион төрт жүз он үш мың) тенге;

Адам зәрінің шөгінділерінде келесі бөлшектерді анықтауға арналған: бактериялар, таяқша тәрізді бактериялар, кокк бактериялары, кристалдар, гиалинді цилиндрлер, патологиялық цилиндрлер, шырыш, көп қабатты жалпақ кератинденбеген эпителий, сперма, көп қабатты жалпақ кератинделген эпителий, эритроциттер, лейкоциттер, Atellica UAS 800 зәр анализаторындағы лейкоциттер мен ашытқы саңырауқұлақтарының жиналуы. Материал: полипропилен. Кювет параметрлері: 19мм (биіктігі) х 2мм (ені) х 19мм (ұзындығы). Қаптамада 12 кювет картриджі бар, әр картриджде 50 кювет бар (барлығы 600 кювет). Әр қаптамада жеке коды бар кюветтің тіркеу картасы бар. Әрбір кювет бір рет пайдалануға арналған. In vitro медициналық диагностикалық құралдар туралы 98/79/ЕО Директивасына сәйкес келеді.

- Лот № 2 «Несепті талдауға арналған Квантифи Плюс бақылау материалы, екі деңгейлі.» саны 12 (он екі) жиынтық жалпы сомаға 6 600 000 (алты миллион алты жүз мың) тенге;

Тест жолақтарының көмегімен несептің жалпы талдауын күнделікті зертханаішілік бақылау жүргізуге арналған сұйық бақылау материалы. Жинақта 10 * 12 мл, екі деңгейлі, әр деңгейдегі 5 пробиркадан. Негізі-адамның сұйық зәрі. Құрғақ биохимиялық сынақтар мен зәр шөгінділерінің микроскопиясы үшін қолайлы. Atellica UAS 800 зәр Анализаторы үшін аксессуарлары бар төлқұжат мәндерінің болуы. Ашылған құтының тұрақтылығы-2-25 С температурада 30 күннен кем емес, 18 көрсеткіштен кем емес.